## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.923 | 20.755 | 20.699 | 24.234 | 165.642 | 163.357 | 18.943 | 46.369 | 45.779 | 36.728
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.256 | 0.256 | 0.081
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.337 | 0.335 | 0 | 0.242 | 0.238 | 0 | 5.561 | 5.441 | 1.952
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.233 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.923 | 21.325 | 21.266 | 24.234 | 165.884 | 163.595 | 19.214 | 52.186 | 51.476 | 38.906
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.493 | 13.419 | 13.466 | 29.381 | 0.103 | 0.577 | 21.046 | 34.438 | 34.15 | 19.309
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.546 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.493 | 13.965 | 14.009 | 29.381 | 0.103 | 0.577 | 21.046 | 34.438 | 34.15 | 19.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.326 | 0.325 | 0.266 | 1.412 | 1.393 | 0.307 | 0.599 | 0.593 | 0.471
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.334 | 0.333 | 0.266 | 1.415 | 1.396 | 0.309 | 0.646 | 0.639 | 0.491
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.048 | 0.048 | 0.234 | 0.001 | 0.005 | 0.238 | 0.392 | 0.388 | 0.154
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.052 | 0.052 | 0.234 | 0.001 | 0.005 | 0.238 | 0.392 | 0.388 | 0.156
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.095 | 0.066 | 0.066 | 0.125 | 0.627 | 0.619 | 0.378 | 0.394 | 0.393 | 0.201
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.066 | 0.066 | 0.125 | 0.627 | 0.619 | 0.378 | 0.394 | 0.393 | 0.201
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096