## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.494 | 0 | 0.13 | 87.15 | 48.72 | 49.212 | 65.18 | 70.25 | 70.075 | 38.484
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.008 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.967 | 0.952 | 0 | 7.71 | 7.611 | 0 | 10.106 | 9.757 | 5.853
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.494 | 0.967 | 1.082 | 87.15 | 56.43 | 56.823 | 65.406 | 80.356 | 79.84 | 44.34
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.11 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 13.469 | 8.645 | 8.811 | 3.902
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 6.974 | 0 | 0 | 0 | 1.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.11 | 0 | 0.017 | 0 | 7.064 | 6.974 | 13.469 | 8.645 | 8.811 | 4.958
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 0 | 0.004 | 1.167 | 0.644 | 0.65 | 1.257 | 1.218 | 1.219 | 0.639
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0.087 | 0.084 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.286 | 0.023 | 0.027 | 1.167 | 0.709 | 0.715 | 1.262 | 1.305 | 1.303 | 0.695
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.144 | 0.146 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.207 | 0.144 | 0.146 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.13 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.61 | 0.612 | 0.272
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.61 | 0.612 | 0.272
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 9900 | 10054 | 48 | 3699 | 3747 | 377 | 10557 | 10934 | 24735