## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.138 | 3.714 | 3.677 | 23 | 0 | 0.083 | 13.763 | 23.724 | 23.622 | 16.664
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.994 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 19.588 | 19.562 | 12.992
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.346 | 0.346 | 0.23
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.558 | 0 | 25.914 | 25.65 | 17.068
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.104 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.304 | 0.23
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.132 | 3.818 | 3.801 | 23 | 0.56 | 0.641 | 31.178 | 69.88 | 69.484 | 47.184
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 26.179 | 20.658 | 20.714 | 13.758
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 26.179 | 20.658 | 20.714 | 13.758
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.473 | 0.468 | 0.667 | 0 | 0.002 | 0.294 | 0.41 | 0.409 | 0.396
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.151 | 0.151 | 0.1
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.139 | 0.138 | 0.092
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.061 | 0.475 | 0.47 | 0.667 | 0.002 | 0.004 | 0.444 | 0.72 | 0.718 | 0.602
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.114 | 0.115 | 0.076
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.062 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.114 | 0.115 | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.431 | 0.028 | 0.032 | 1 | 0 | 0.004 | 0.288 | 0.214 | 0.215 | 0.152
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.431 | 0.028 | 0.032 | 1 | 0 | 0.004 | 0.288 | 0.214 | 0.215 | 0.152
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6197 | 6262 | 6 | 1661 | 1667 | 160 | 15502 | 15662 | 23591