## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.936 | 13.092 | 13.154 | 37.523 | 48.766 | 48.674 | 37.514 | 51.748 | 51.545 | 21.115
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.968 | 0.572 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 2.395 | 2.373 | 0.77
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.155 | 1.209 | 1.209 | 0.145 | 0.033 | 0.034 | 0.684 | 1.188 | 1.181 | 1.112
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 2.477 | 2.463 | 0 | 3.013 | 2.988 | 0 | 5.361 | 5.285 | 2.883
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.486 | 0.483 | 0 | 0.185 | 0.184 | 0 | 0.193 | 0.19 | 0.42
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Genel Toplam |  | 26.081 | 17.838 | 17.886 | 37.668 | 51.997 | 51.88 | 39.044 | 60.886 | 60.575 | 26.302
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 17.179 | 22.758 | 22.726 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 2.996 | 3.004 | 18.282
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.664 | 9.142 | 9.225 | 30.228 | 25.384 | 25.424 | 8.951 | 13.907 | 13.836 | 11.125
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.517 | 0.168 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.368 | 0.366 | 0 | 0.628 | 0.623 | 0 | 0.361 | 0.356 | 0.385
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Genel Toplam |  | 41.36 | 32.488 | 32.538 | 30.228 | 26.012 | 26.047 | 12.545 | 17.264 | 17.196 | 29.966
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.581 | 0.495 | 0.496 | 0.872 | 1.138 | 1.136 | 0.701 | 1.337 | 1.328 | 0.658
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.022 | 0.022 | 0.012
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.092 | 0.091 | 0.045
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.636 | 0.578 | 0.579 | 0.884 | 1.17 | 1.168 | 0.747 | 1.504 | 1.493 | 0.747
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.036 | 0.036 | 0.141
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.062 | 0.063 | 0.175 | 0.144 | 0.144 | 0.074 | 0.097 | 0.096 | 0.074
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.238 | 0.239 | 0.175 | 0.148 | 0.148 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.218
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.005 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
DAĞITIM–OG |  | 0.228 | 0.172 | 0.173 | 0.13 | 0.218 | 0.217 | 0.316 | 0.349 | 0.349 | 0.2
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.212 | 0.213 | 0.13 | 0.218 | 0.217 | 0.316 | 0.349 | 0.349 | 0.231
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.