## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.176 | 9.137 | 9.219 | 23.438 | 38.094 | 37.835 | 36.559 | 22.497 | 22.961 | 11.116
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.457 | 0.737 | 0.787 | 2.533 | 0.343 | 0.382 | 0.558 | 1.509 | 1.478 | 0.78
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.067 | 0 | 0 | 0.113 | 0.51 | 0.503 | 0.112 | 0.379 | 0.37 | 0.037
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 2.286 | 2.269 | 0 | 3.589 | 3.525 | 0 | 4.259 | 4.119 | 2.381
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.538 | 0.534 | 0 | 0.68 | 0.668 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.53
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 27.712 | 12.7 | 12.811 | 26.084 | 43.216 | 42.913 | 37.229 | 28.682 | 28.965 | 14.846
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.582 | 2.529 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.013 | 2.318
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.962 | 3.416 | 3.479 | 25.811 | 14.967 | 15.159 | 15.114 | 11.33 | 11.455 | 4.308
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.273 | 0.316 | 0.323 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.302
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.346 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 2.175 | 0.367
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
Genel Toplam |  | 13.817 | 6.693 | 6.745 | 25.811 | 15.047 | 15.238 | 15.5 | 13.579 | 13.643 | 7.373
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.393 | 0.263 | 0.264 | 0.424 | 0.653 | 0.649 | 0.612 | 0.538 | 0.54 | 0.291
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.045 | 0.023 | 0.023 | 0.045 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.018 | 0.018 | 0.022
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.045 | 0.044 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.038 | 0.036 | 0.019
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.439 | 0.31 | 0.31 | 0.472 | 0.7 | 0.696 | 0.635 | 0.639 | 0.638 | 0.338
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.203 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.186
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.027 | 0.027 | 0.135 | 0.089 | 0.09 | 0.106 | 0.066 | 0.067 | 0.032
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.003
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.237 | 0.236 | 0.135 | 0.09 | 0.091 | 0.127 | 0.071 | 0.073 | 0.224
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.182 | 0.114 | 0.115 | 0.237 | 0.408 | 0.405 | 0.054 | 0.127 | 0.125 | 0.131
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.114 | 0.115 | 0.237 | 0.408 | 0.405 | 0.054 | 0.127 | 0.125 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.