## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.708 | 9.869 | 9.932 | 26.23 | 43.193 | 42.984 | 36.396 | 41.478 | 41.379 | 14.952
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.554 | 0.704 | 0.735 | 2.101 | 0.898 | 0.913 | 1.563 | 2.213 | 2.2 | 0.883
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.326 | 0.345 | 0.345 | 0.109 | 0.241 | 0.239 | 0.244 | 0.627 | 0.619 | 0.364
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 2.282 | 2.267 | 0 | 3.158 | 3.119 | 0 | 4.939 | 4.843 | 2.562
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.46 | 0.457 | 0 | 0.38 | 0.375 | 0 | 0.241 | 0.237 | 0.431
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Genel Toplam |  | 25.601 | 13.662 | 13.738 | 28.44 | 47.87 | 47.63 | 38.203 | 49.503 | 49.283 | 19.194
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.581 | 7.703 | 7.683 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 1.279 | 1.277 | 6.6
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.056 | 5.36 | 5.416 | 26.154 | 17.415 | 17.523 | 13.846 | 17.69 | 17.616 | 7.319
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.948 | 0.244 | 0.248 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.262 | 0.204 | 0.205 | 0.231
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.563 | 0.559 | 0 | 0.298 | 0.294 | 0 | 0.824 | 0.808 | 0.566
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Genel Toplam |  | 19.585 | 13.949 | 13.984 | 26.154 | 17.749 | 17.853 | 15.309 | 19.997 | 19.906 | 14.782
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.416 | 0.315 | 0.315 | 0.546 | 0.987 | 0.982 | 0.696 | 0.966 | 0.961 | 0.418
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.039 | 0.019 | 0.019 | 0.032 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.017 | 0.017 | 0.018
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.051 | 0.05 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.466 | 0.37 | 0.37 | 0.583 | 1.03 | 1.025 | 0.722 | 1.081 | 1.074 | 0.479
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.162 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.137
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 0.041 | 0.042 | 0.147 | 0.109 | 0.11 | 0.145 | 0.162 | 0.162 | 0.057
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.004
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.212 | 0.212 | 0.147 | 0.111 | 0.112 | 0.171 | 0.183 | 0.183 | 0.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–OG |  | 0.185 | 0.141 | 0.142 | 0.204 | 0.289 | 0.288 | 0.303 | 0.316 | 0.316 | 0.167
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.152 | 0.153 | 0.204 | 0.289 | 0.288 | 0.303 | 0.316 | 0.316 | 0.176
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.