## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.272 | 3.633 | 3.639 | 1.59 | 0.006 | 0.009 | 18.921 | 17.401 | 17.415 | 4.964
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.166 | 0.43 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.105 | 2.1 | 0 | 5.817 | 5.805 | 0 | 3.493 | 3.46 | 2.409
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.438 | 6.19 | 6.19 | 1.59 | 5.823 | 5.814 | 18.921 | 20.894 | 20.875 | 7.756
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.094 | 8.952 | 8.937 | 4.92 | 0.02 | 0.029 | 26.203 | 50.207 | 49.983 | 12.967
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.27 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.067 | 2.252
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.094 | 11.222 | 11.201 | 4.92 | 0.02 | 0.029 | 26.203 | 53.303 | 53.05 | 15.219
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.135 | 0.135 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0.427 | 0.488 | 0.488 | 0.167
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.161 | 0.177 | 0.177 | 0.1 | 0.085 | 0.086 | 0.427 | 0.53 | 0.53 | 0.21
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.058 | 0.058 | 0.05 | 0 | 0 | 0.228 | 0.333 | 0.332 | 0.085
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.019
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.079 | 0.079 | 0.05 | 0 | 0 | 0.228 | 0.347 | 0.346 | 0.104
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.108 | 0.257 | 0.256 | 0.15 | 0.035 | 0.036 | 0.086 | 0.122 | 0.122 | 0.232
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.257 | 0.256 | 0.15 | 0.035 | 0.036 | 0.086 | 0.122 | 0.122 | 0.232
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.