## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.092 | 9.247 | 9.24 | 18.418 | 60.18 | 59.78 | 36.996 | 41.106 | 41.012 | 21.561
DAĞITIM–OG | Dışsal | 6.025 | 1.08 | 1.108 | 4.602 | 5.673 | 5.663 | 2.703 | 2.705 | 2.705 | 1.862
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.12 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.194 | 0.19 | 0.131
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.815 | 1.804 | 0 | 1.148 | 1.137 | 0 | 4.984 | 4.87 | 2.623
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.23 | 0.229 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.417 | 0.407 | 0.267
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.003
Genel Toplam |  | 14.117 | 12.492 | 12.5 | 23.02 | 67.043 | 66.621 | 39.715 | 49.418 | 49.195 | 26.447
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.605 | 3.316 | 3.329 | 20.015 | 9.315 | 9.418 | 15.666 | 17.393 | 17.354 | 7.685
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.212 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.551 | 0.552 | 0.293
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.198 | 1.191 | 0 | 0.483 | 0.479 | 0 | 0.399 | 0.39 | 0.918
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.174 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
Genel Toplam |  | 5.616 | 4.9 | 4.904 | 20.015 | 9.798 | 9.897 | 16.268 | 18.343 | 18.296 | 9.009
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 0.225 | 0.225 | 0.564 | 2.054 | 2.039 | 0.758 | 0.783 | 0.782 | 0.503
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.073 | 0.019 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.017 | 0.016 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.27 | 0.271 | 0.586 | 2.092 | 2.077 | 0.773 | 0.857 | 0.854 | 0.556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.053 | 0.053 | 0.161 | 0.118 | 0.118 | 0.208 | 0.235 | 0.234 | 0.108
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.073 | 0.073 | 0.161 | 0.12 | 0.12 | 0.212 | 0.242 | 0.241 | 0.123
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.106 | 0.129 | 0.129 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.434 | 0.382 | 0.384 | 0.204
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.129 | 0.129 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.434 | 0.382 | 0.384 | 0.204
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.