## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.239 | 10.947 | 10.925 | 23.987 | 37.987 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 13.214
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 4.972 | 4.943 | 0 | 6.808 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 5.09
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.073 | 1.067 | 0 | 0.287 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.999
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 7.309 | 17.009 | 16.952 | 23.987 | 45.082 | 44.725 | 0 | 0 | 0 | 19.318
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.188 | 3.236 | 3.265 | 0 | 5.887 | 5.788 | 0 | 0 | 0 | 3.479
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.625 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.109 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.188 | 3.97 | 3.994 | 0 | 5.887 | 5.788 | 0 | 0 | 0 | 4.145
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.267 | 0.358 | 0.358 | 0.615 | 0.779 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0.393
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.268 | 0.42 | 0.42 | 0.615 | 0.835 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0.454
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.04
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.035 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.013
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094