## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.262 | 11.114 | 11.13 |  |  |  | 97.357 | 105.138 | 105.029 | 15.051
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.259 | 0.077 | 0.078 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.801 | 1.793 |  |  |  | 0 | 2.44 | 2.405 | 1.818
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.514 | 0.512 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.49
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.521 | 13.506 | 13.513 |  |  |  | 97.357 | 107.578 | 107.434 | 17.433
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.375 | 13.941 | 13.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.319
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.258 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.135 | 1.129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.082
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.633 | 15.076 | 15.059 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.247 | 0.248 |  |  |  | 2.391 | 3.115 | 3.105 | 0.367
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.266 | 0.267 |  |  |  | 2.391 | 3.147 | 3.137 | 0.386
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 0.263 | 0.262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.251
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.042 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.128 | 0.269 | 0.268 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.257
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.175 | 0.374 | 0.373 |  |  |  | 0.5 | 0.551 | 0.55 | 0.38
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.374 | 0.373 |  |  |  | 0.5 | 0.551 | 0.55 | 0.38
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129