## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.24 | 15.265 | 15.12 | 26.971 | 60.494 | 60.101 | 54.72 | 6.342 | 6.615 | 24.894
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 22.505 | 22.473 | 10.376
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.61 | 1.592 | 0 | 1.7 | 1.68 | 0 | 6.105 | 6.07 | 3.687
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.326 | 0.15
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.24 | 16.875 | 16.712 | 26.971 | 62.194 | 61.781 | 71.52 | 35.28 | 35.484 | 39.107
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 175.48 | 129.918 | 130.427 | 175.683 | 175.716 | 175.716 | 19.48 | 58.97 | 58.746 | 111.126
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 175.48 | 129.918 | 130.427 | 175.683 | 175.716 | 175.716 | 19.48 | 58.97 | 58.746 | 111.126
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.144 | 0.143 | 0.561 | 1.003 | 0.998 | 0.433 | 0.077 | 0.079 | 0.374
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.089 | 0.089 | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.156 | 0.155 | 0.561 | 1.013 | 1.007 | 0.5 | 0.216 | 0.218 | 0.443
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.548 | 0.548 | 0.561 | 0.645 | 0.644 | 0.1 | 0.174 | 0.174 | 0.404
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.548 | 0.548 | 0.561 | 0.645 | 0.644 | 0.1 | 0.174 | 0.174 | 0.404
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.867 | 1.205 | 1.201 | 0.439 | 0.336 | 0.337 | 0.667 | 0.817 | 0.816 | 0.76
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.867 | 1.205 | 1.201 | 0.439 | 0.336 | 0.337 | 0.667 | 0.817 | 0.816 | 0.76
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 2655 | 2685 | 41 | 3458 | 3499 | 30 | 5274 | 5304 | 11488