## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.04 | 2.879 | 2.971 |  |  |  | 36.127 | 57.65 | 56.161 | 5.672
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.152 | 1.146 |  |  |  | 0 | 2.533 | 2.358 | 1.207
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.508 | 0.505 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.479
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.04 | 4.539 | 4.622 |  |  |  | 36.127 | 60.183 | 58.519 | 7.358
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.634 | 6.386 | 6.494 |  |  |  | 1.012 | 17.852 | 16.687 | 7.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.28 | 0.279 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.634 | 6.666 | 6.773 |  |  |  | 1.012 | 17.852 | 16.687 | 7.277
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.665 | 0.109 | 0.112 |  |  |  | 0.89 | 1.206 | 1.184 | 0.167
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.021 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.665 | 0.122 | 0.125 |  |  |  | 0.89 | 1.229 | 1.205 | 0.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0.008 | 0.126 | 0.118 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0.008 | 0.126 | 0.118 | 0.045
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.281 | 0.041 | 0.043 |  |  |  | 0.836 | 0.934 | 0.927 | 0.088
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.281 | 0.041 | 0.043 |  |  |  | 0.836 | 0.934 | 0.927 | 0.088
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 541 | 100270 | 100811 | 0 | 0 | 0 | 373 | 5019 | 5392 | 106203