## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.266 | 28.963 | 28.936 |  |  |  | 37.286 | 37.623 | 37.62 | 29.052
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 3.125 | 3.107 |  |  |  | 0 | 0.502 | 0.497 | 3.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.693 | 0.689 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.68
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.426 | 32.781 | 32.732 |  |  |  | 37.286 | 38.125 | 38.117 | 32.804
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 237.786 | 323.276 | 322.78 |  |  |  | 344.571 | 317.555 | 317.801 | 322.713
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 120.759 | 39.504 | 39.975 |  |  |  | 541.029 | 472.536 | 473.16 | 45.771
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.779 | 0.775 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.764
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 358.545 | 363.559 | 363.53 |  |  |  | 885.6 | 790.091 | 790.961 | 369.248
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.635 | 1.039 | 1.036 |  |  |  | 1.286 | 1.272 | 1.272 | 1.039
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.638 | 1.072 | 1.069 |  |  |  | 1.286 | 1.277 | 1.277 | 1.072
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.812 | 2.459 | 2.456 |  |  |  | 2.571 | 2.367 | 2.369 | 2.454
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.347 | 0.097 | 0.099 |  |  |  | 1.714 | 1.314 | 1.317 | 0.115
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.159 | 2.558 | 2.557 |  |  |  | 4.285 | 3.681 | 3.686 | 2.571
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.62 | 0.674 | 0.674 |  |  |  | 0.143 | 0.265 | 0.264 | 0.668
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.62 | 0.674 | 0.674 |  |  |  | 0.143 | 0.265 | 0.264 | 0.668
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 329 | 56378 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 7 | 762 | 769 | 57476