## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.697 | 13.906 | 13.96 | 101.584 | 31.332 | 31.415 | 25.91 | 59.059 | 58.745 | 22.765
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.494 | 0.611 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.936 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.223 | 1.22 | 0 | 1.651 | 1.649 | 0 | 0.5 | 0.495 | 1.239
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.261 | 0.26 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.174
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.191 | 16.937 | 17.003 | 101.584 | 32.988 | 33.069 | 25.91 | 59.559 | 59.24 | 25.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.408 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.204 | 1.653 | 1.696 | 3.269 | 3.468 | 3.468 | 13.671 | 3.44 | 3.537 | 2.298
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0.934 | 0 | 1.625 | 1.61 | 0.386
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.342 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
Genel Toplam |  | 20.612 | 1.995 | 2.043 | 3.269 | 4.403 | 4.402 | 13.671 | 5.065 | 5.147 | 2.915
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.105 | 0.715 | 0.716 | 1.673 | 0.9 | 0.901 | 0.683 | 1.905 | 1.894 | 0.885
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.111 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.216 | 0.743 | 0.744 | 1.673 | 0.912 | 0.913 | 0.683 | 1.911 | 1.9 | 0.906
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.008 | 0.008 | 0.02 | 0.031 | 0.031 | 0.065 | 0.016 | 0.016 | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.036 | 0.036 | 0.065 | 0.025 | 0.025 | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.07 | 0.266 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
Dağıtım-OG |  | 0.433 | 0.212 | 0.212 | 0.143 | 0.218 | 0.218 | 0.151 | 0.413 | 0.41 | 0.235
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.503 | 0.478 | 0.477 | 0.143 | 0.218 | 0.218 | 0.151 | 0.413 | 0.41 | 0.411
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288