## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.012 | 15.907 | 16.267 |  | 0 | 0 | 65.927 | 57.636 | 57.855 | 25.519
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.188 | 16.138 | 16.009 |  | 0 | 0 | 2.266 | 1.617 | 1.634 | 12.809
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.247 | 2.214 |  | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 2.002 | 2.167
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.112 | 0.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.2 | 34.404 | 34.601 |  | 0 | 0 | 68.193 | 61.309 | 61.491 | 40.581
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.326 | 4.249 | 4.422 |  | 0 | 0 | 11.27 | 11.107 | 11.111 | 5.91
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.82 | 0.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.326 | 5.069 | 5.23 |  | 0 | 0 | 11.27 | 11.107 | 11.111 | 6.538
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.465 | 0.266 | 0.268 |  | 0 | 0 | 0.485 | 0.401 | 0.403 | 0.298
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.209 | 0.448 | 0.445 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.057 | 0.058 | 0.359
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.674 | 0.75 | 0.748 |  | 0 | 0 | 0.565 | 0.488 | 0.49 | 0.691
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.028 | 0.029 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.032 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.043
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.095 | 0.095 |  | 0 | 0 | 0.167 | 0.069 | 0.072 | 0.09
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.095 | 0.095 |  | 0 | 0 | 0.167 | 0.069 | 0.072 | 0.09
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164