## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.149 | 5.297 | 5.33 | 31.601 | 92.52 | 91.08 |  | 0 | 0 | 10.1
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.365 | 3.511 | 3.504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.309
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.351 | 3.344 | 0 | 2.874 | 2.806 |  | 0 | 0 | 3.313
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.416 | 0.415 | 0 | 1.891 | 1.847 |  | 0 | 0 | 0.494
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.514 | 12.575 | 12.593 | 31.601 | 97.285 | 95.733 |  | 0 | 0 | 17.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.762 | 0.912 | 0.928 | 58.403 | 78.072 | 77.607 |  | 0 | 0 | 5.195
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.561 | 0.577 | 0.577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.544
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0.103
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.323 | 1.489 | 1.505 | 58.403 | 79.977 | 79.467 |  | 0 | 0 | 5.842
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.618 | 0.26 | 0.261 | 1.061 | 1.419 | 1.411 |  | 0 | 0 | 0.325
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.028 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.627 | 0.379 | 0.379 | 1.061 | 1.459 | 1.45 |  | 0 | 0 | 0.439
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.015 | 0.015 | 0.527 | 0.682 | 0.678 |  | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.02 | 0.02 | 0.527 | 0.697 | 0.693 |  | 0 | 0 | 0.057
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.009 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.009 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.112
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543