## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.732 | 33.201 | 32.828 | 14.836 | 66.113 | 64.835 | 29.219 | 50.555 | 49.86 | 38.715
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.053 | 0.32 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.438 | 2.401 | 0 | 0.46 | 0.449 | 0 | 7.731 | 7.479 | 3.089
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.322 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.005
Genel Toplam |  | 14.785 | 36.281 | 35.953 | 14.836 | 66.573 | 65.284 | 29.219 | 58.314 | 57.366 | 42.343
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.591 | 0.201 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 29.038 | 23.275 | 23.463 | 4.17
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.978 | 1.299 | 1.416 | 0 | 1.952 | 1.903 | 11.457 | 9.251 | 9.323 | 2.815
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.012 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 3.541 | 2.789
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.569 | 4.512 | 4.589 | 0 | 1.952 | 1.903 | 40.495 | 36.187 | 36.327 | 9.774
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.288 | 1.491 | 1.473 | 0.197 | 0.844 | 0.828 | 0.509 | 1.156 | 1.135 | 1.355
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.075 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.105 | 0.102 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.363 | 1.55 | 1.531 | 0.197 | 0.85 | 0.834 | 0.509 | 1.261 | 1.237 | 1.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.552 | 0.556 | 0.099
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.178 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.264 | 0.204 | 0.206 | 0.059
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.194 | 0.044 | 0.045 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.931 | 0.804 | 0.809 | 0.175
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.044 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.214 | 0.212 | 0.06
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.044 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.214 | 0.212 | 0.06
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 320 | 20676 | 20996 | 66 | 2582 | 2648 | 159 | 4726 | 4885 | 28529