## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 231.776 | 133.828 | 135.022 | 28.311 | 63.11 | 62.604 | 147.48 | 149.502 | 149.493 | 129.148
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 3.543 | 3.492 | 0 | 4.841 | 4.819 | 3
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.349 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 231.776 | 134.259 | 135.448 | 28.311 | 66.653 | 66.096 | 147.48 | 154.343 | 154.312 | 132.263
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.853 | 36.362 | 36.527 | 57.369 | 145.758 | 144.473 | 6.164 | 19.306 | 19.247 | 47.374
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.853 | 36.362 | 36.527 | 57.369 | 145.758 | 144.473 | 6.164 | 19.306 | 19.247 | 47.374
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.029 | 4.754 | 4.757 | 0.954 | 2.419 | 2.398 | 4.255 | 4.832 | 4.83 | 4.371
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.029 | 4.761 | 4.764 | 0.954 | 2.467 | 2.446 | 4.255 | 4.872 | 4.87 | 4.401
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.147 | 0.107 | 0.108 | 0.169 | 0.43 | 0.426 | 0.018 | 0.057 | 0.057 | 0.14
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.107 | 0.108 | 0.169 | 0.43 | 0.426 | 0.018 | 0.057 | 0.057 | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.049 | 0 | 0.001 | 0.369 | 0.42 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.049 | 0 | 0.001 | 0.369 | 0.42 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.075
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 8260 | 8362 | 65 | 4405 | 4470 | 55 | 12151 | 12206 | 25038