## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.22 | 4.128 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.321
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.549 | 3.944 | 3.942 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.933
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.194 | 1.186 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.184
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.925 | 0.919 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.917
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.769 | 10.191 | 10.377 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.906 | 5.043 | 5.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.032
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.077 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.477 | 7.183 | 7.178 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.163
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.911 | 3.886 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.878
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.46 | 16.137 | 16.134 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.099
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.535 | 0.083 | 0.086 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.086
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.049 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.152 | 0.155 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.155
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.292 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.28
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.049 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.359 | 0.385 | 0.385 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.385
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.187 | 0.002 | 0.003 | 0.333 | 0.978 | 0.957 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.187 | 0.002 | 0.003 | 0.333 | 0.978 | 0.957 |  |  |  | 0.005
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733