## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.899 | 18.453 | 18.338 | 43.083 | 85.498 | 84.274 |  |  |  | 23.799
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.194 | 3.254 | 3.439 | 4.839 | 4.889 | 4.888 |  |  |  | 3.559
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.113 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.526 | 4.432 | 0 | 6.378 | 6.194 |  |  |  | 4.578
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.066 | 0.064 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.206 | 26.271 | 26.269 | 47.922 | 96.831 | 95.42 |  |  |  | 31.996
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.295 | 1.112 | 1.095 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.005
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.463 | 0.335 | 0.462 | 24.163 | 52.009 | 51.205 |  |  |  | 4.664
Dağıtım-OG | Güvenlik | 18.603 | 5.858 | 6.122 | 0 | 2.505 | 2.433 |  |  |  | 5.817
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.361 | 7.305 | 7.679 | 24.163 | 54.514 | 53.638 |  |  |  | 11.486
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.433 | 0.428 | 0.815 | 1.494 | 1.475 |  |  |  | 0.515
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.224 | 0.045 | 0.049 | 0.076 | 0.074 | 0.074 |  |  |  | 0.051
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.032 | 0.031 |  |  |  | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.47 | 0.532 | 0.53 | 0.891 | 1.601 | 1.581 |  |  |  | 0.617
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.006 | 0.007 | 0.315 | 0.709 | 0.698 |  |  |  | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.138 | 0.045 | 0.047 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.113 | 0.115 | 0.315 | 0.728 | 0.717 |  |  |  | 0.165
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.142 | 0.029 | 0.031 | 0.685 | 1.519 | 1.495 |  |  |  | 0.152
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.029 | 0.031 | 0.685 | 1.519 | 1.495 |  |  |  | 0.152
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483