## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.259 | 12.822 | 12.81 | 21.521 | 35.801 | 35.634 | 16.097 | 22.565 | 22.25 | 15.325
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.616 | 2.754 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.018 | 2.315
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.926 | 0.918 | 0 | 1.081 | 1.068 | 0 | 1.531 | 1.457 | 0.973
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.523 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.279 | 0.46
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.875 | 17.025 | 16.992 | 21.521 | 36.882 | 36.702 | 16.473 | 24.389 | 24.004 | 19.073
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.809 | 0.012 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0.097 | 0.03
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.067 | 0.944 | 0.976 | 14.951 | 18.72 | 18.676 | 26.208 | 13.606 | 14.219 | 3.401
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.876 | 0.956 | 1.002 | 14.951 | 18.72 | 18.676 | 28.197 | 13.606 | 14.316 | 3.431
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.251 | 0.252 | 0.607 | 1.046 | 1.041 | 0.487 | 0.768 | 0.755 | 0.353
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.096 | 0.419 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.351
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0.033 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.432 | 0.688 | 0.686 | 0.607 | 1.059 | 1.053 | 0.506 | 0.806 | 0.792 | 0.723
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.056 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.082 | 0.082 | 0.122 | 0.063 | 0.066 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.004 | 0.005 | 0.066 | 0.082 | 0.082 | 0.228 | 0.063 | 0.071 | 0.016
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.216 | 0.052 | 0.054 | 0.426 | 0.662 | 0.659 | 0.049 | 0.111 | 0.108 | 0.105
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.052 | 0.054 | 0.426 | 0.662 | 0.659 | 0.049 | 0.111 | 0.108 | 0.105
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603