## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.87 | 7.964 | 8.216 | 0 | 86.78 | 85.207 | 0 | 142.8 | 141.558 | 13.283
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.677 | 1.659 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 29.053 | 28.8 | 1.618
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.405 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.87 | 11.046 | 11.264 | 0 | 86.807 | 85.233 | 0 | 171.853 | 170.358 | 16.201
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.965 | 23.762 | 24.137 | 0 | 119.428 | 117.263 | 0 | 222.6 | 220.664 | 30.344
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.437 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.965 | 24.199 | 24.569 | 0 | 119.428 | 117.263 | 0 | 222.6 | 220.664 | 30.748
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.17 | 0.172 | 0 | 0.607 | 0.596 | 0 | 0.895 | 0.887 | 0.2
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.4 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.367 | 0.2 | 0.201 | 0 | 0.607 | 0.596 | 0 | 1.299 | 1.287 | 0.229
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.392 | 0.18 | 0.182 | 0 | 0.499 | 0.49 | 0 | 0.93 | 0.922 | 0.203
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.392 | 0.189 | 0.191 | 0 | 0.499 | 0.49 | 0 | 0.93 | 0.922 | 0.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.343 | 0.34 | 0.103 | 0.209 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0.331
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.343 | 0.34 | 0.103 | 0.209 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0.331
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 47807 | 48338 | 58 | 3142 | 3200 | 1 | 114 | 115 | 51653