## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.3 | 6.124 | 6.216 | 7.897 | 12.088 | 11.959 |  |  |  | 6.27
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.105 | 0.641 | 0.639 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.633
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 2.31 | 2.302 | 0 | 3.748 | 3.633 |  |  |  | 2.315
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.76 | 0.757 | 0 | 0.135 | 0.131 |  |  |  | 0.751
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.451 | 9.835 | 9.914 | 7.897 | 15.971 | 15.723 |  |  |  | 9.969
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.19
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.921 | 2.798 | 2.849 | 136.208 | 36.793 | 39.847 |  |  |  | 3.195
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16 | 0.159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.158
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.921 | 3.15 | 3.2 | 136.208 | 36.793 | 39.847 |  |  |  | 3.543
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.499 | 0.131 | 0.133 | 0.31 | 0.396 | 0.393 |  |  |  | 0.135
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.065 | 0.063 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.502 | 0.168 | 0.17 | 0.31 | 0.463 | 0.458 |  |  |  | 0.172
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 0.014 | 0.014 | 0.746 | 0.223 | 0.239 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.022 | 0.022 | 0.746 | 0.223 | 0.239 |  |  |  | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.099 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.264 | 0.257 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.264 | 0.257 |  |  |  | 0.034
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105