## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.313 | 2.733 | 2.982 | 18.144 | 40.936 | 39.731 | 0 | 0 | 0 | 5.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.086 | 0.956 | 1.006 | 6.307 | 5.926 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 1.299
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.481 | 1.415 | 0 | 10.009 | 9.48 | 0 | 8.994 | 7.903 | 2.138
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.788 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.399 | 5.958 | 6.156 | 24.451 | 56.871 | 55.157 | 0 | 8.994 | 7.903 | 9.412
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.022 | 1.611 | 1.585 | 6.347 | 14.453 | 14.025 | 0 | 0 | 0 | 2.35
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.022 | 1.611 | 1.585 | 6.347 | 14.453 | 14.025 | 0 | 0 | 0 | 2.35
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.374 | 0.13 | 0.141 | 0.752 | 1.004 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.193
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.01 | 0.011 | 0.099 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0.131 | 0.124 | 0 | 0.107 | 0.094 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.401 | 0.177 | 0.187 | 0.851 | 1.228 | 1.207 | 0 | 0.107 | 0.094 | 0.251
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.094 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.094 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.322 | 0.349 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.322 | 0.349 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.028
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1415 | 30263 | 31678 | 121 | 2168 | 2289 | 128 | 928 | 1056 | 35023