## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.882 | 16.919 | 16.936 | [6 empty] | 16.936
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.225 | 0.356 | 0.355 | [6 empty] | 0.355
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.078 | 3.072 | [6 empty] | 3.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.454 | 0.453 | [6 empty] | 0.453
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.107 | 20.807 | 20.816 | [6 empty] | 20.816
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.848 | 12.263 | 12.258 | [6 empty] | 12.258
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.993 | 1.522 | 1.536 | [6 empty] | 1.536
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.46 | 0.459 | [6 empty] | 0.459
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.454 | 0.453 | [6 empty] | 0.453
Genel Toplam |  | 18.841 | 14.699 | 14.706 | [6 empty] | 14.706
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.546 | 0.422 | 0.423 | [6 empty] | 0.423
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.009 | 0.009 | [6 empty] | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | [6 empty] | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.552 | 0.454 | 0.455 | [6 empty] | 0.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1 | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | 1.02
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006
Genel Toplam |  | 1.098 | 1.056 | 1.056 | [6 empty] | 1.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.087 | 0.022 | 0.022 | [6 empty] | 0.022
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.022 | 0.022 | [6 empty] | 0.022
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618