## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.073 | 3.056 | 3.088 | 9.192 | 18.963 | 18.744 | 3.613 | 15.194 | 14.894 | 6.765
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.112 | 1.103 | 0 | 5.132 | 5.017 | 0 | 0.444 | 0.433 | 1.405
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.087 | 0.086 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.073 | 4.255 | 4.277 | 9.192 | 24.122 | 23.787 | 3.613 | 15.638 | 15.327 | 8.235
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.497 | 0.016 | 0.052 | 4.08 | 44.266 | 43.367 | 0 | 0 | 0 | 4.649
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.089 | 16.647 | 2.836
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.497 | 0.016 | 0.052 | 4.08 | 44.266 | 43.367 | 0 | 17.089 | 16.647 | 7.485
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.051 | 0.052 | 0.12 | 0.462 | 0.455 | 0.122 | 0.159 | 0.158 | 0.113
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.063 | 0.064 | 0.12 | 0.521 | 0.513 | 0.122 | 0.166 | 0.165 | 0.129
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0 | 0 | 0.04 | 0.43 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0 | 0 | 0.04 | 0.43 | 0.421 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.478 | 0.735 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.146 | 0.145 | 0.555
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.478 | 0.735 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.146 | 0.145 | 0.555
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534