## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.774 | 3.612 | 3.607 | 4.543 | 0 | 0.025 | 19.398 | 19.822 | 19.818 | 5.097
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.237 | 0.645 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.771 | 0.769 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 3.13 | 3.104 | 0.982
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.011 | 5.061 | 5.053 | 4.543 | 0.064 | 0.089 | 19.398 | 22.952 | 22.922 | 6.686
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.363 | 11.631 | 11.609 | 14.057 | 0 | 0.076 | 23.65 | 67.282 | 66.915 | 16.7
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.544 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 2.531 | 2.514
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.363 | 14.175 | 14.146 | 14.057 | 0 | 0.076 | 23.65 | 69.835 | 69.446 | 19.214
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.115 | 0.115 | 0.286 | 0 | 0.002 | 0.461 | 0.636 | 0.635 | 0.163
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.147 | 0.147 | 0.286 | 0.002 | 0.004 | 0.461 | 0.674 | 0.673 | 0.195
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.339 | 0.44 | 0.439 | 0.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.093 | 0.092 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.339 | 0.451 | 0.45 | 0.125
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.04 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.275 | 0.275 | 0.07 | 0.126 | 0.126 | 0.142
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.275 | 0.275 | 0.07 | 0.126 | 0.126 | 0.142
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481