## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.704 | 3.942 | 3.949 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 1.733 | 1.724 | 3.063
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.883 | 3.881 | 0 | 6.66 | 6.651 | 0 | 6.243 | 6.21 | 4.568
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.704 | 7.825 | 7.83 | 0 | 6.667 | 6.658 | 0 | 7.976 | 7.934 | 7.631
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.44 | 2.438 | 0 | 0.022 | 0.022 | 14.564 | 19.141 | 19.117 | 3.418
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.247 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 1.987 | 1.088
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.687 | 3.684 | 0 | 0.022 | 0.022 | 14.564 | 21.139 | 21.104 | 4.506
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.435 | 0.269 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.145 | 0.211
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0.212 | 0.21 | 0.272
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.209 | 0.209 | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.214 | 0.214 | 0.048
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.435 | 0.687 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0.515
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.687 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0.515
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 36630 | 36653 | 13 | 8789 | 8802 | 22 | 4168 | 4190 | 49645