## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.704 | 29.523 | 29.316 | 32.64 | 108.427 | 108.267 | 107.45 | 99.011 | 99.227 | 87.915
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.909 | 7.041 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 18.945 | 20.813 | 20.765 | 9.729
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.74 | 0.733 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 3.833 | 3.735 | 1.689
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.613 | 37.304 | 37.039 | 32.64 | 108.557 | 108.397 | 126.395 | 123.657 | 123.727 | 99.333
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 2.079 | 5.132 | 1.888 | 1.971 | 1.595
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.459 | 4.593 | 4.59 | 1.823
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.019 | 9.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 10.019 | 9.919 | 0 | 2.083 | 2.079 | 9.591 | 6.481 | 6.561 | 5.524
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.312 | 1.114 | 1.106 | 1.067 | 3.541 | 3.535 | 2.135 | 2.138 | 2.138 | 2.465
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.091 | 0.335 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.081 | 0.081 | 0.103
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.403 | 1.472 | 1.462 | 1.067 | 3.543 | 3.537 | 2.208 | 2.253 | 2.252 | 2.587
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.009
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.043 | 0.034 | 0.034 | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.091 | 0.335 | 0.333 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.114
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.091 | 0.335 | 0.333 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.114
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 7650 | 7727 | 30 | 14186 | 14216 | 370 | 14081 | 14451 | 36394