## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.598 | 4.659 | 4.636 | 31.538 | 31.117 | 31.124 | 24.338 | 47.001 | 46.514 | 19.437
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 39.009 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2.176
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.787 | 4.76 | 0 | 2.704 | 2.661 | 0 | 5.953 | 5.825 | 4.98
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.598 | 9.446 | 9.396 | 39.019 | 72.83 | 72.285 | 24.338 | 52.954 | 52.339 | 26.593
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.051 | 3.465 | 3.457 | 1.659 | 8.23 | 8.124 | 17.196 | 16.308 | 16.328 | 7.81
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.633 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.197 | 0.456
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.051 | 4.098 | 4.086 | 1.659 | 8.23 | 8.124 | 17.196 | 16.509 | 16.525 | 8.266
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.129 | 0.129 | 0.469 | 0.47 | 0.47 | 0.372 | 0.559 | 0.555 | 0.283
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.163 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.166 | 0.165 | 0.5 | 0.641 | 0.639 | 0.372 | 0.602 | 0.597 | 0.329
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.057 | 0.057 | 0.016 | 0.077 | 0.076 | 0.518 | 0.49 | 0.491 | 0.196
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.06 | 0.06 | 0.016 | 0.077 | 0.076 | 0.518 | 0.491 | 0.492 | 0.198
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.047 | 0.25 | 0.247 | 0.246 | 0.38 | 0.377 | 0.134
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.047 | 0.25 | 0.247 | 0.246 | 0.38 | 0.377 | 0.134
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096