## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.18 | 9.614 | 9.575 | 17.503 | 9.126 | 9.428 | 19.665 | 11.527 | 11.865 | 10.087
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 11.109 | 4.364 | 4.607 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.361 | 1.352 | 0 | 2.246 | 2.165 | 0 | 3.929 | 3.766 | 1.945
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.032 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.18 | 13.007 | 12.947 | 28.612 | 15.736 | 16.2 | 19.665 | 15.456 | 15.631 | 13.733
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73 | 0.369 | 0.371 | 23.537 | 5.616 | 6.263 | 10.606 | 4.452 | 4.707 | 1.677
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.361 | 0.359 | 0 | 7.291 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | 0.64
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 23.537 | 12.907 | 13.291 | 10.606 | 4.452 | 4.707 | 2.317
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.348 | 0.346 | 0.586 | 0.574 | 0.574 | 0.38 | 0.36 | 0.361 | 0.362
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.022 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.045 | 0.043 | 0 | 0.033 | 0.031 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.395 | 0.393 | 0.643 | 0.641 | 0.641 | 0.38 | 0.393 | 0.392 | 0.406
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.214 | 0.045 | 0.051 | 0.187 | 0.109 | 0.112 | 0.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.214 | 0.071 | 0.076 | 0.187 | 0.109 | 0.112 | 0.035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.025 | 0.076 | 0.076 | 0.086 | 0 | 0.003 | 0.056 | 0.288 | 0.278 | 0.118
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.025 | 0.076 | 0.076 | 0.086 | 0 | 0.003 | 0.056 | 0.288 | 0.278 | 0.118
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 25501 | 25658 | 70 | 1871 | 1941 | 337 | 7781 | 8118 | 35717