## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.454 | 1.497 | 1.5 |  |  |  | 21.924 | 32.933 | 32.621 | 5.073
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.254 | 0.187 | 0.187 |  |  |  | 0.914 | 1.63 | 1.609 | 0.35
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.277 | 0.276 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.244
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.277 | 1.273 |  |  |  | 0 | 3.68 | 3.576 | 1.537
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0.061 | 0.059 | 0.027
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.708 | 3.261 | 3.259 |  |  |  | 22.838 | 38.304 | 37.865 | 7.231
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.984 | 0.401 | 0.403 |  |  |  | 2.434 | 9.44 | 9.242 | 1.418
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.048 | 0.488 | 0.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.431
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.055 | 1.052 |  |  |  | 0 | 0.913 | 0.887 | 1.033
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.074 | 0.074 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.065
Genel Toplam |  | 1.032 | 2.018 | 2.016 |  |  |  | 2.434 | 10.353 | 10.129 | 2.947
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.021 | 0.022 |  |  |  | 0.427 | 0.597 | 0.592 | 0.087
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.02 | 0.036 | 0.036 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.002 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.047 | 0.048 |  |  |  | 0.447 | 0.67 | 0.663 | 0.118
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.023 | 0.068 | 0.067 | 0.028
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.008 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0.023 | 0.076 | 0.075 | 0.059
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.063 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.165 | 0.268 | 0.265 | 0.216
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.165 | 0.268 | 0.265 | 0.216
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150