## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.183 | 2.838 | 2.835 | 0.986 | 0.985 | 0.985 | 6.879 | 18.131 | 17.97 | 4.719
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.076 | 29.129 | 29.128 | 79.82 | 56.248 | 56.441 | 52.471 | 74.044 | 73.737 | 37.275
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.073 | 1.108 | 1.12 | 4.138 | 1.151 | 1.176 | 2.729 | 6.183 | 6.133 | 1.797
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.877 | 1.866 | 0 | 3.62 | 3.591 | 0 | 6.132 | 6.045 | 2.563
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.573 | 0.57 | 0 | 0.332 | 0.329 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0.482
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.332 | 35.525 | 35.519 | 84.944 | 62.336 | 62.522 | 62.096 | 104.563 | 103.957 | 46.838
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.504 | 2.237 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 6.833 | 16.666 | 16.526 | 3.974
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.66 | 19.864 | 19.88 | 18.655 | 14.067 | 14.104 | 30.018 | 72.135 | 71.535 | 26.354
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.085 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.829 | 0.824 | 0 | 1.258 | 1.248 | 0 | 0.722 | 0.711 | 0.842
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.249 | 23.08 | 23.086 | 18.655 | 15.325 | 15.352 | 36.851 | 89.523 | 88.772 | 31.287
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.054 | 0.053 | 0.085 | 0.246 | 0.244 | 0.075
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.657 | 0.749 | 0.749 | 1.6 | 1.001 | 1.006 | 1.026 | 1.364 | 1.359 | 0.851
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.048 | 0.012 | 0.012 | 0.068 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.063 | 0.062 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.748 | 0.835 | 0.835 | 1.704 | 1.119 | 1.124 | 1.147 | 1.718 | 1.709 | 0.975
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.202 | 0.2 | 0.048
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.122 | 0.122 | 0.269 | 0.234 | 0.234 | 0.184 | 0.484 | 0.48 | 0.179
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.158 | 0.158 | 0.269 | 0.242 | 0.242 | 0.267 | 0.69 | 0.684 | 0.235
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.247 | 0.183 | 0.183 | 0.233 | 0.326 | 0.325 | 0.437 | 0.476 | 0.475 | 0.234
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.247 | 0.183 | 0.183 | 0.233 | 0.326 | 0.325 | 0.437 | 0.476 | 0.475 | 0.234
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.