## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.568 | 2.6 | 2.6 | 0.215 | 0.575 | 0.568 | 1.716 | 4.845 | 4.742 | 2.537
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.605 | 14.844 | 15.027 | 49.43 | 61.989 | 61.767 | 49.099 | 20.651 | 21.588 | 17.759
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.894 | 1.824 | 1.839 | 5.901 | 5.634 | 5.639 | 2.603 | 19.207 | 18.66 | 2.437
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 2.594 | 2.575 | 0 | 2.42 | 2.377 | 0 | 5.779 | 5.589 | 2.634
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.621 | 0.616 | 0 | 1.06 | 1.042 | 0 | 1.582 | 1.53 | 0.661
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 46.083 | 22.492 | 22.666 | 55.546 | 71.678 | 71.393 | 53.418 | 52.064 | 52.109 | 26.036
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.982 | 0.976 | 5.77 | 3.133 | 3.179 | 0.487 | 0 | 0.016 | 1.075
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.053 | 6.198 | 6.3 | 32.545 | 14.909 | 15.221 | 27.051 | 29.538 | 29.456 | 7.328
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.656 | 0.651 | 0 | 0.718 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.639
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Genel Toplam |  | 20.205 | 7.856 | 7.946 | 38.315 | 18.76 | 19.106 | 27.538 | 29.538 | 29.472 | 9.06
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.008 | 0.021 | 0.021 | 0.036 | 0.102 | 0.1 | 0.054
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78 | 0.335 | 0.338 | 0.908 | 0.911 | 0.911 | 0.853 | 0.507 | 0.518 | 0.374
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.043 | 0.031 | 0.031 | 0.107 | 0.123 | 0.123 | 0.021 | 0.198 | 0.192 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.875 | 0.447 | 0.45 | 1.023 | 1.08 | 1.079 | 0.91 | 0.877 | 0.878 | 0.495
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.108 | 0.108 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0 | 0.1
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.034 | 0.034 | 0.184 | 0.088 | 0.089 | 0.148 | 0.145 | 0.145 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.122 | 0.147 | 0.147 | 0.198 | 0.101 | 0.102 | 0.154 | 0.145 | 0.145 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.191 | 0.133 | 0.133 | 0.44 | 0.381 | 0.382 | 0.533 | 0.378 | 0.383 | 0.153
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.133 | 0.133 | 0.44 | 0.381 | 0.382 | 0.533 | 0.378 | 0.383 | 0.153
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.