## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.189 | 2.243 | 2.243 | 0.381 | 0.626 | 0.623 | 2.51 | 8.346 | 8.233 | 2.701
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.24 | 18.467 | 18.569 | 54.877 | 52.668 | 52.695 | 60.627 | 58.418 | 58.461 | 24.446
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.388 | 1.378 | 1.391 | 4.825 | 2.957 | 2.98 | 1.41 | 5.046 | 4.975 | 1.826
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.12 | 0.014 | 0.014 | 0.437 | 2.074 | 2.054 | 5.165 | 3.162 | 3.201 | 0.441
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 2.168 | 2.154 | 0 | 2.921 | 2.885 | 0 | 5.611 | 5.502 | 2.513
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.543 | 0.54 | 0 | 0.641 | 0.633 | 0 | 0.301 | 0.295 | 0.523
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.008
Genel Toplam |  | 39.945 | 24.818 | 24.916 | 60.52 | 61.887 | 61.87 | 69.712 | 80.92 | 80.702 | 32.458
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.538 | 1.169 | 1.165 | 4.736 | 1.411 | 1.452 | 10.693 | 10.604 | 10.606 | 2.065
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.644 | 10.287 | 10.348 | 28.099 | 13.594 | 13.773 | 28.155 | 47.129 | 46.761 | 13.967
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.023 | 0.138 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.033 | 0.034 | 0.119
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.767 | 0.762 | 0 | 0.937 | 0.925 | 0 | 2.218 | 2.175 | 0.905
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 20.205 | 12.372 | 12.423 | 32.835 | 15.971 | 16.179 | 38.92 | 59.984 | 59.576 | 17.067
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.014 | 0.03 | 0.029 | 0.034 | 0.118 | 0.116 | 0.05
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.703 | 0.452 | 0.454 | 1.017 | 0.834 | 0.837 | 1.134 | 1.087 | 1.088 | 0.537
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.04 | 0.021 | 0.021 | 0.085 | 0.068 | 0.068 | 0.015 | 0.052 | 0.051 | 0.027
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | 0.053 | 0.036 | 0.036 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.788 | 0.541 | 0.543 | 1.12 | 0.978 | 0.979 | 1.236 | 1.342 | 1.339 | 0.646
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.068 | 0.068 | 0.015 | 0.003 | 0.004 | 0.058 | 0.099 | 0.099 | 0.067
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.072 | 0.072 | 0.212 | 0.147 | 0.147 | 0.184 | 0.32 | 0.317 | 0.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.137 | 0.148 | 0.148 | 0.227 | 0.157 | 0.158 | 0.242 | 0.433 | 0.43 | 0.176
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.197 | 0.143 | 0.144 | 0.384 | 0.349 | 0.349 | 0.546 | 0.498 | 0.499 | 0.19
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.143 | 0.144 | 0.384 | 0.349 | 0.349 | 0.546 | 0.498 | 0.499 | 0.19
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.