## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.934 | 9.893 | 9.901 | 6.96 | 1.392 | 1.403 | 4.647 | 4.14 | 4.145 | 8.909
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.79 | 0.462 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.217 | 2.212 | 0 | 7.603 | 7.587 | 0 | 5.426 | 5.375 | 2.788
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.511 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.724 | 13.083 | 13.09 | 6.96 | 8.995 | 8.99 | 4.647 | 9.566 | 9.52 | 12.526
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.722 | 8.964 | 8.984 | 0 | 0 | 0 | 53.964 | 51.742 | 51.763 | 13.197
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.75 | 1.746 | 0 | 2.546 | 2.541 | 0 | 3.01 | 2.982 | 1.913
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.722 | 10.714 | 10.73 | 0 | 2.546 | 2.541 | 53.964 | 54.752 | 54.745 | 15.11
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.236 | 0.237 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.177 | 0.198 | 0.198 | 0.224
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.377 | 0.273 | 0.274 | 0.2 | 0.083 | 0.083 | 0.177 | 0.26 | 0.259 | 0.263
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.131 | 0.068 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.343 | 0.343 | 0.095
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.131 | 0.083 | 0.084 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.362 | 0.357 | 0.357 | 0.11
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.253 | 0.155 | 0.156 | 0.75 | 0.124 | 0.126 | 0.504 | 0.421 | 0.422 | 0.183
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.253 | 0.155 | 0.156 | 0.75 | 0.124 | 0.126 | 0.504 | 0.421 | 0.422 | 0.183
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.