## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.943 | 14.98 | 14.98 | 32.556 | 28.918 | 28.953 | 76.872 | 64.558 | 64.839 | 29.952
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.621 | 0.18 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.4 | 0.142 | 0.149 | 4.31 | 15.809 | 15.698 | 11.825 | 8.526 | 8.601 | 3.567
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.467 | 0.464 | 0 | 0.978 | 0.968 | 0 | 4.991 | 4.877 | 1.741
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.313 | 0.31 | 0 | 0.208 | 0.204 | 0.093
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.094 | 0.027
Genel Toplam |  | 16.964 | 15.792 | 15.799 | 36.866 | 46.018 | 45.929 | 88.697 | 78.379 | 78.615 | 35.499
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.858 | 0 | 0.005 | 9.987 | 0.042 | 0.137 | 19.392 | 9.425 | 9.652 | 2.73
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.685 | 7.564 | 7.57 | 24.774 | 12.605 | 12.721 | 25.189 | 23.288 | 23.331 | 12.352
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.03 | 1.016 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.09 | 0.092 | 0.684
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.55 | 0.546 | 0 | 0.193 | 0.191 | 0 | 4.528 | 4.424 | 1.615
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 9.573 | 9.13 | 9.131 | 34.761 | 13.061 | 13.268 | 44.746 | 37.331 | 37.499 | 17.396
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.435 | 0.434 | 0.359 | 0.38 | 0.38 | 1.43 | 1.151 | 1.157 | 0.634
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.04 | 0.14 | 0.139 | 0.122 | 0.097 | 0.098 | 0.04
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.015
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.365 | 0.447 | 0.446 | 0.399 | 0.538 | 0.536 | 1.552 | 1.292 | 1.298 | 0.691
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0.036 | 0.036 | 0.01
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.152 | 0.152 | 0.275 | 0.153 | 0.154 | 0.186 | 0.184 | 0.184 | 0.161
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.334 | 0.156 | 0.158 | 0.257 | 0.253 | 0.252 | 0.191
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.087 | 0.081 | 0.081 | 0.366 | 0.383 | 0.383 | 0.635 | 0.58 | 0.582 | 0.242
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.081 | 0.081 | 0.366 | 0.383 | 0.383 | 0.635 | 0.58 | 0.582 | 0.242
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.