## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.999 | 48.619 | 48.606 |  |  |  | 14.961 | 28.807 | 28.612 | 47.771
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.53 | 0.527 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.505
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.312 | 1.305 |  |  |  | 0 | 0.059 | 0.058 | 1.253
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.072 | 1.066 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.022
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.999 | 51.533 | 51.504 |  |  |  | 14.961 | 28.866 | 28.67 | 50.551
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.349 | 1.028 | 1.082 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.037
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.449 | 0.984 | 0.982 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.941
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.947 | 2.932 |  |  |  | 0 | 25.155 | 24.801 | 3.846
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.798 | 4.959 | 4.996 |  |  |  | 0 | 25.155 | 24.801 | 5.824
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.97 | 1.079 | 1.078 |  |  |  | 0.109 | 0.235 | 0.233 | 1.043
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.97 | 1.114 | 1.113 |  |  |  | 0.109 | 0.235 | 0.233 | 1.076
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.028 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.017 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.11 | 0.108 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.083 | 0.084 |  |  |  | 0 | 0.11 | 0.108 | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.607 | 0.684 | 0.684 |  |  |  | 1.152 | 1.529 | 1.524 | 0.719
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.607 | 0.684 | 0.684 |  |  |  | 1.152 | 1.529 | 1.524 | 0.719
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129