## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 152.76 | 98.395 | 99.003 | 162.6 | 154.821 | 154.912 | 203.32 | 225.161 | 225.038 | 174.222
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.675 | 1.656 | 0 | 2.001 | 1.978 | 0 | 5.482 | 5.451 | 3.506
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.241 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 152.76 | 102.311 | 102.875 | 162.6 | 156.822 | 156.89 | 203.32 | 230.643 | 230.489 | 178.246
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 167.12 | 100.714 | 101.456 | 22.932 | 17.278 | 17.344 | 103.74 | 83.84 | 83.952 | 67.756
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.668 | 0.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 167.12 | 100.714 | 101.456 | 22.932 | 17.278 | 17.344 | 103.74 | 84.512 | 84.62 | 68.064
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.067 | 1.722 | 1.737 | 3.39 | 3.377 | 3.377 | 2.667 | 3.177 | 3.175 | 2.9
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.067 | 1.764 | 1.779 | 3.39 | 3.404 | 3.404 | 2.667 | 3.253 | 3.251 | 2.953
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.367 | 1.458 | 1.457 | 0.561 | 0.58 | 0.58 | 0.7 | 0.819 | 0.818 | 0.895
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.367 | 1.458 | 1.457 | 0.561 | 0.58 | 0.58 | 0.7 | 0.828 | 0.827 | 0.899
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.433 | 0.169 | 0.172 | 0.366 | 0.321 | 0.322 | 0.367 | 0.488 | 0.487 | 0.363
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.169 | 0.172 | 0.366 | 0.321 | 0.322 | 0.367 | 0.488 | 0.487 | 0.363
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 2655 | 2685 | 41 | 3458 | 3499 | 30 | 5274 | 5304 | 11488