## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.822 | 13.615 | 13.602 | 8.256 | 10.093 | 10.08 | 14 | 16.035 | 16.026 | 13.447
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.813 | 11.842 | 12.045 | 115.716 | 139.693 | 139.518 | 124.55 | 173.842 | 173.614 | 74.858
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.88 | 3.853 | 0 | 18.045 | 17.913 | 0 | 5.533 | 5.507 | 7.071
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 1.012 | 0.232
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.635 | 29.337 | 29.5 | 123.972 | 167.831 | 167.511 | 138.55 | 196.427 | 196.159 | 95.608
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.018 | 39.617 | 39.613 | 35.94 | 22.179 | 22.28 | 47.7 | 81.058 | 80.903 | 45.589
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.427 | 1.417 | 0 | 6.324 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 2.073
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.018 | 41.044 | 41.03 | 35.94 | 28.503 | 28.558 | 47.7 | 81.058 | 80.903 | 47.662
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.704 | 0.806 | 0.805 | 0.38 | 0.601 | 0.599 | 0.833 | 0.954 | 0.954 | 0.798
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.948 | 0.337 | 0.341 | 2 | 2.247 | 2.245 | 1.472 | 1.749 | 1.747 | 1.048
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.128 | 0.127 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.652 | 1.196 | 1.198 | 2.38 | 2.976 | 2.971 | 2.305 | 2.744 | 2.742 | 1.911
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.344 | 0.343 | 0.26 | 0.217 | 0.218 | 0.5 | 0.862 | 0.86 | 0.437
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.353 | 0.351 | 0.26 | 0.235 | 0.236 | 0.5 | 0.862 | 0.86 | 0.445
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.681 | 0.797 | 0.796 | 0.44 | 0.834 | 0.831 | 1 | 1.107 | 1.107 | 0.875
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.681 | 0.797 | 0.796 | 0.44 | 0.834 | 0.831 | 1 | 1.107 | 1.107 | 0.875
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 135 | 19118 | 19253 | 50 | 6786 | 6836 | 36 | 7734 | 7770 | 33859