## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 68.04 | 98.641 | 98.472 |  |  |  | 110.67 | 115.391 | 115.362 | 106.998
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.623 | 35.709 | 35.731 |  |  |  | 51.87 | 82.657 | 82.471 | 59.326
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.052 | 46.883 | 46.842 | 23.647
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.362 | 2.349 |  |  |  | 0 | 5.606 | 5.572 | 3.976
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 107.663 | 136.712 | 136.552 |  |  |  | 202.592 | 250.537 | 250.247 | 193.947
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 86.625 | 124.711 | 124.5 |  |  |  | 140.899 | 148.686 | 148.639 | 136.685
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.485 | 28.533 | 28.649 |  |  |  | 108.62 | 140.558 | 140.365 | 85.045
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.491 | 1.483 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.734
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 136.11 | 154.735 | 154.632 |  |  |  | 249.519 | 289.244 | 289.004 | 222.464
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.525 | 0.761 | 0.76 |  |  |  | 0.854 | 0.89 | 0.89 | 0.826
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.038 | 0.981 | 0.982 |  |  |  | 1.461 | 1.915 | 1.912 | 1.451
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.146 | 0.171 | 0.171 | 0.086
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.563 | 1.757 | 1.757 |  |  |  | 2.461 | 3.006 | 3.003 | 2.386
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.05 | 1.512 | 1.509 |  |  |  | 1.708 | 1.802 | 1.802 | 1.657
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.129 | 0.13 |  |  |  | 0.787 | 0.929 | 0.928 | 0.533
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.288 | 1.665 | 1.663 |  |  |  | 2.495 | 2.731 | 2.73 | 2.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.202 | 0.221 | 0.221 | 0.112
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.202 | 0.221 | 0.221 | 0.112
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 14367 | 14447 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14639 | 14728 | 29175