## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.29 | 13.759 | 13.755 | 20.62 | 6.652 | 6.668 | 2.132 | 0.844 | 0.856 | 10.749
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.446 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.909 | 0.907 | 0 | 0.551 | 0.55 | 0 | 2.726 | 2.7 | 1.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.608 | 0.607 | 0 | 0.641 | 0.64 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.55
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.736 | 15.292 | 15.299 | 20.62 | 7.844 | 7.858 | 2.132 | 3.577 | 3.563 | 12.338
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.048 | 2.917 | 2.925 | 0 | 3.79 | 3.786 | 0.668 | 2.688 | 2.669 | 3.093
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.618 | 0.616 | 0 | 1.402 | 1.4 | 0 | 0.405 | 0.401 | 0.772
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.048 | 3.535 | 3.541 | 0 | 5.192 | 5.186 | 0.668 | 3.093 | 3.07 | 3.865
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.294 | 0.294 | 0.347 | 0.114 | 0.115 | 0.081 | 0.019 | 0.02 | 0.224
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.313 | 0.313 | 0.347 | 0.125 | 0.126 | 0.081 | 0.042 | 0.043 | 0.242
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.005 | 0.022 | 0.021 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.005 | 0.025 | 0.024 | 0.03
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.108 | 0.234 | 0.234 | 0.327 | 0.233 | 0.234 | 0.183 | 0.628 | 0.624 | 0.276
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.234 | 0.234 | 0.327 | 0.233 | 0.234 | 0.183 | 0.628 | 0.624 | 0.276
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288