## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.666 | 14.444 | 14.571 |  |  |  | 43.2 | 42.433 | 42.436 | 18.32
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3 | 2.291 |  |  |  | 0 | 22.984 | 22.894 | 5.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.494 | 0.492 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.426
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.666 | 17.238 | 17.354 |  |  |  | 43.2 | 65.417 | 65.33 | 23.809
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.203 | 50.323 | 50.543 |  |  |  | 65.755 | 118.111 | 117.905 | 59.605
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.772 | 1.178 | 1.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.021
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 112.975 | 51.501 | 51.723 |  |  |  | 65.755 | 118.111 | 117.905 | 60.626
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.785 | 0.308 | 0.31 |  |  |  | 0.773 | 0.723 | 0.723 | 0.365
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.117 | 0.116 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.785 | 0.329 | 0.331 |  |  |  | 0.773 | 0.84 | 0.839 | 0.399
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.654 | 0.269 | 0.271 |  |  |  | 0.318 | 0.565 | 0.564 | 0.31
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.669 | 0.279 | 0.281 |  |  |  | 0.318 | 0.565 | 0.564 | 0.319
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.077 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 0.773 | 0.663 | 0.664 | 0.148
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 0.773 | 0.663 | 0.664 | 0.148
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 130 | 35890 | 36020 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5577 | 5599 | 41619