## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.137 | 14.928 | 14.874 |  | 0 | 0 | 11.025 | 23.393 | 23.066 | 16.695
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.65 | 3.913 | 3.953 |  | 0 | 0 | 1.157 | 0.611 | 0.625 | 3.212
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.098 | 0.139 | 0.138 | 0.031
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.381 | 0.375 |  | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 2.272 | 0.797
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.284 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.218
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.787 | 19.506 | 19.482 |  | 0 | 0 | 12.28 | 26.48 | 26.105 | 20.953
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.153 | 7.8 | 8.034 |  | 0 | 0 | 15.086 | 41.02 | 40.335 | 15.22
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.415 | 1.395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.153 | 9.215 | 9.429 |  | 0 | 0 | 15.086 | 41.02 | 40.335 | 16.304
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.211 | 0.211 |  | 0 | 0 | 0.238 | 0.373 | 0.369 | 0.246
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.078 | 0.043 | 0.044 |  | 0 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.269 | 0.269 |  | 0 | 0 | 0.253 | 0.405 | 0.402 | 0.299
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.052 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.162 | 0.16 | 0.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.06 | 0.062 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.162 | 0.16 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.339 | 0.466 | 0.464 |  | 1 | 1 | 0.232 | 0.293 | 0.291 | 0.426
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.339 | 0.466 | 0.464 |  | 1 | 1 | 0.232 | 0.293 | 0.291 | 0.426
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164