## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.514 | 12.32 | 12.362 | 3.877
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.475 | 59.451 | 59.509 | 56.16 | 69.394 | 69.277 | 63.531 | 84.55 | 84.409 | 68.646
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.109 | 0.25 | 0.249 | 0 | 0.487 | 0.482 | 2.28 | 2.933 | 2.928 | 1.121
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.925 | 1.909 | 0 | 13.308 | 13.191 | 0 | 0.912 | 0.906 | 3.129
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.584 | 61.626 | 61.667 | 56.16 | 83.189 | 82.95 | 84.325 | 100.715 | 100.605 | 76.773
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.571 | 15.527 | 15.581 | 4.886
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.706 | 0 | 0.039 | 45.69 | 14.597 | 14.87 | 26.16 | 11.543 | 11.64 | 5.694
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.706 | 0 | 0.039 | 45.69 | 14.597 | 14.87 | 49.731 | 27.07 | 27.221 | 10.58
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.095 | 0.095 | 0.03
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.026 | 2.354 | 2.351 | 2.2 | 2.411 | 2.409 | 2.086 | 2.809 | 2.804 | 2.501
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.116 | 0.115 | 0.543 | 0.698 | 0.697 | 0.267
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.052 | 2.437 | 2.433 | 2.2 | 2.629 | 2.625 | 2.772 | 3.61 | 3.604 | 2.827
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.188 | 0.189 | 0.059
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0 | 0 | 0.6 | 0.772 | 0.771 | 0.229 | 0.122 | 0.122 | 0.143
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.6 | 0.772 | 0.771 | 0.515 | 0.31 | 0.311 | 0.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.13 | 0.127 | 0.127 | 0.75 | 0.722 | 0.722 | 0.629 | 0.72 | 0.719 | 0.394
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.127 | 0.127 | 0.75 | 0.722 | 0.722 | 0.629 | 0.72 | 0.719 | 0.394
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 9124 | 9201 | 20 | 2253 | 2273 | 35 | 5207 | 5242 | 16716