## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.926 | 32.532 | 32.477 | 30.473 | 52.435 | 51.888 | 138.864 | 104.885 | 105.991 | 46.867
Dağıtım-OG | Dışsal | 18.728 | 3.245 | 3.481 | 41.509 | 35.399 | 35.551 | 8.204 | 27.143 | 26.527 | 10.404
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.38 | 0.375 | 0 | 1.777 | 1.733 | 0 | 2.775 | 2.684 | 0.896
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.654 | 36.157 | 36.333 | 71.982 | 89.611 | 89.172 | 147.068 | 134.812 | 135.211 | 58.168
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.993 | 4.031 | 4.137 | 0 | 10.48 | 10.219 | 6.502 | 37.486 | 36.478 | 10.239
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.184 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.993 | 4.215 | 4.318 | 0 | 10.48 | 10.219 | 6.502 | 37.486 | 36.478 | 10.372
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.797 | 1.122 | 1.117 | 1.258 | 2.009 | 1.99 | 2.377 | 1.769 | 1.789 | 1.313
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.456 | 0.072 | 0.078 | 0.682 | 0.936 | 0.93 | 0.201 | 0.476 | 0.467 | 0.224
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.253 | 1.197 | 1.198 | 1.94 | 2.959 | 2.934 | 2.578 | 2.258 | 2.268 | 1.542
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.05 | 0.331 | 0.322 | 0.07
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.05 | 0.331 | 0.322 | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.959 | 0.123 | 0.136 | 0.924 | 1.397 | 1.385 | 1.145 | 1.185 | 1.184 | 0.431
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.959 | 0.123 | 0.136 | 0.924 | 1.397 | 1.385 | 1.145 | 1.185 | 1.184 | 0.431
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 320 | 20676 | 20996 | 66 | 2582 | 2648 | 159 | 4726 | 4885 | 28529