## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 31.832 | 37.45 | 37.417 | 40 | 31.809 | 31.953 | 43.032 | 42.419 | 42.421 | 39.635
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 108.638 | 110.577 | 110.566 | 208 | 164.987 | 165.744 | 108.526 | 113.637 | 113.615 | 112.582
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.936 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 11.811 | 6.938
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 140.47 | 150.963 | 150.901 | 248 | 196.796 | 197.697 | 151.558 | 167.916 | 167.847 | 159.155
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 160.547 | 191.114 | 190.932 | 205 | 162.287 | 163.038 | 222.463 | 241.201 | 241.123 | 213.488
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.305 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.394 | 0.341
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 160.547 | 191.419 | 191.235 | 205 | 162.287 | 163.038 | 222.463 | 241.597 | 241.517 | 213.829
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.663 | 0.78 | 0.78 | 0.833 | 0.663 | 0.666 | 0.965 | 0.912 | 0.913 | 0.839
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.589 | 2.285 | 2.287 | 5 | 3.964 | 3.982 | 2.667 | 2.654 | 2.654 | 2.473
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.085 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.252 | 3.099 | 3.101 | 5.833 | 4.627 | 4.648 | 3.632 | 3.652 | 3.652 | 3.369
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.653 | 0.777 | 0.776 | 0.833 | 0.66 | 0.663 | 0.965 | 1.027 | 1.026 | 0.889
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.653 | 0.78 | 0.779 | 0.833 | 0.66 | 0.663 | 0.965 | 1.029 | 1.028 | 0.892
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.164 | 0.164 | 0.075
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.164 | 0.164 | 0.075
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 95 | 15920 | 16015 | 6 | 335 | 341 | 57 | 13637 | 13694 | 30050