## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.856 | 41.533 | 41.795 | 141.2 | 414.12 | 405.316 |  |  |  | 42.568
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.247 | 25.854 | 25.766 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.711
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.074 | 3.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.376 | 0.373 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.372
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.103 | 70.837 | 70.988 | 141.2 | 414.12 | 405.316 |  |  |  | 71.698
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.25 | 2.525 | 2.523 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.517
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.11 | 5.13 | 5.253 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.242
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.36 | 7.655 | 7.776 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.759
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.489 | 1.667 | 1.672 | 0.667 | 1.944 | 1.903 |  |  |  | 1.672
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.077 | 0.192 | 0.191 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.191
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.566 | 1.917 | 1.921 | 0.667 | 1.944 | 1.903 |  |  |  | 1.921
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.561 | 0.561 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.559
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.208 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.708 | 0.627 | 0.627 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.625
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.236 | 0.044 | 0.046 | 0.333 | 0.978 | 0.957 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.236 | 0.044 | 0.046 | 0.333 | 0.978 | 0.957 |  |  |  | 0.048
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733