## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.185 | 5.399 | 6.342 | 28.835 | 39.81 | 39.507 | 61.529 | 7.605 | 9.585 | 9.534
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.318 | 0.348 | 0.453 | 0 | 0.812 | 0.789 | 3.302 | 39.555 | 38.223 | 12.097
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.037 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.374 | 3.303 | 0 | 4.824 | 4.691 | 0 | 7.081 | 6.821 | 4.477
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.588 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 2.974 | 1.276
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.54 | 9.709 | 10.675 | 28.835 | 45.446 | 44.987 | 64.831 | 57.329 | 57.603 | 27.384
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.61 | 3.932 | 4.094 | 88.039 | 40.728 | 42.034 | 22.773 | 29.704 | 29.449 | 14.406
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.61 | 3.957 | 4.118 | 88.039 | 40.728 | 42.034 | 22.773 | 29.704 | 29.449 | 14.421
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.994 | 0.119 | 0.137 | 0.546 | 0.651 | 0.648 | 0.709 | 0.159 | 0.179 | 0.184
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.055 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.407 | 0.393 | 0.124
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0 | 0.066 | 0.063 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.05 | 0.149 | 0.167 | 0.546 | 0.721 | 0.716 | 0.743 | 0.66 | 0.662 | 0.355
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.021 | 0.022 | 0.546 | 0.328 | 0.334 | 0.159 | 0.158 | 0.158 | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.021 | 0.022 | 0.546 | 0.328 | 0.334 | 0.159 | 0.158 | 0.158 | 0.085
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0.309 | 0.326 | 0.102
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0.309 | 0.326 | 0.102
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148