## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0.021 |  |  |  | 0.002
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.092 | 23.996 | 24.516 | 112.272 | 207.957 | 205.194 |  |  |  | 39.479
Dağıtım-OG | Dışsal | 34.81 | 8.206 | 8.757 | 10.663 | 9.012 | 9.059 |  |  |  | 8.782
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.413 | 3.343 | 0 | 0.354 | 0.343 |  |  |  | 3.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.155 | 0.151 | 0 | 0.058 | 0.056 |  |  |  | 0.144
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.902 | 35.77 | 36.767 | 123.652 | 217.381 | 214.673 |  |  |  | 51.501
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.557 | 0.548 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.503
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.944 | 46.727 | 47.105 | 34.357 | 101.406 | 99.47 |  |  |  | 51.441
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.549 | 1.517 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.391
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.067 | 48.833 | 49.17 | 34.357 | 101.406 | 99.47 |  |  |  | 53.335
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 |  |  |  | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1 | 0.389 | 0.403 | 0.967 | 2.027 | 1.996 |  |  |  | 0.535
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.239 | 0.052 | 0.056 | 0.109 | 0.164 | 0.162 |  |  |  | 0.065
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.339 | 0.473 | 0.491 | 1.087 | 2.194 | 2.161 |  |  |  | 0.629
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.112
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.352 | 0.196 | 0.2 | 0.152 | 0.552 | 0.541 |  |  |  | 0.228
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.379 | 0.354 | 0.355 | 0.152 | 0.552 | 0.541 |  |  |  | 0.37
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.185 | 0.187 | 0.187 | 0.12 | 0.421 | 0.412 |  |  |  | 0.206
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.187 | 0.187 | 0.12 | 0.421 | 0.412 |  |  |  | 0.206
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483